## 0.手順
手順
作成：一般社団法人 薬事支援機構
このファイルは、承認申請書を準備するために必要な書類／情報を収集するためのツールとして使用されます。
以下の手順に従って書類／情報の準備をお願いします。
1.シート“1.必要書類一覧”に進みます。
2.G列「必要な書類/情報」をご確認ください。
3.H列「書類名/情報」にG列に示された内容に該当する書類名／情報を入力します。必要に応じて、I列「製造所様からのコメント」にコメントを入力します。
注：弊社が求めている書類名/情報が不明確である場合、申請書類一覧をご確認ください。
4.このファイルを返送するときは、H列に記入した「書類名／情報」に記載されている書類を添付してください。
5.提供していただいた書類／情報を確認後、弊社からのコメントをJ列に記載して返送します（製造所様が記載されたコメントはK列へ移動します）。そのコメントを確認し、必要に応じてコメントをI列にお願いします。
手順の説明は以上です。
ご協力いただき、どうもありがとうございます。ご質問がありましたらお知らせください。
2.
3.
5.

## 1.必要書類一覧_無料版
申請書類一覧 | [5 empty] | 1.左側の列（必要文書/情報）を見て、下のセルに入力します。 2.このファイルを返送する場合は、H列（文書タイトル/情報）に入力した文書を添付してください。
申請書類名 | 大項目 | 中項目 | 内容 | 進捗 | 必要な書類/情報 | 書類名/情報 | 製造所様からのコメント_MM/DD/YY
1.製造販売承認申請書 | 1-0. 鑑
| 1-1. 使用目的又は効果 |  | 製品の使用目的、効果など
| 1-2 形状、構造及び原理 | 1-2-1. 概要 | 製品の概要説明
|  | 1-2-2. 構成 | 構成品の外観図／図面や機能などの説明
|  | 1-2-3. 電気的定格 （該当する場合） | 電気的定格と分類： -電源電圧 -周波数 -電源入力 -電撃に対する保護の形式による分類（クラスⅠ-Ⅲ） -電撃に対する保護の程度による装着部の分類（BF、CFなど） -IPコード（IPXX） -レーザ製品のクラス分け（該当する場合）
|  | 1-2-4. 動作原理 | 主に動作原理の説明 該当する場合は、測定パラメータやソフトウェアの解析フローも記載
|  | 1-2-5. 安全機構、アラーム機能、および付帯機能 （該当する場合） | 安全機構、アラーム機能、および付帯機能の説明
| 1-3.原材料（人体への直接的／間接的な接触部位がある場合） |  | 人体と直接または間接的に接触する部品に使用される材料に関する情報。 （MSDS情報など）
| 1-4.性能及び安全性に関する規格 | 1-4-1. 性能に関する項目 | 性能に関する規格情報。この情報には、設計段階で規格を検証する際の試験方法と基準が含まれる。試験報告書の写しは、3-2.試験証明書と報告書の添付資料として提出される。 |  |  |  |  | ››
|  | 1-4-2. 安全性に関する項目 | 安全性に関する規格情報（主にISO、IECなど)。適合規格の認証書/報告書の写しは、3-2.試験証明書と報告書の添付資料として提出される。
| 1-5. 使用方法 |  | 使用方法に関する情報。（取扱説明書の要約）
| 1-6. 保管方法及び有効期限（該当する場合） |  | 下記の条件のいずれかに該当する場合、保存方法と有効期限を記載 -有効期限が製造日から3年未満 -特定の条件で保管する必要がある
| 1-7. 製造方法 | 1-7-1. 工程に関する情報 | 製造に関わる製造所の名称と担う製造工程（設計、主たる組立て、滅菌、最終製品の保管、など）を記載。必要に応じて製造工程フローも記載（原則不要）
|  | 1-7-2. 滅菌方法（該当する場合） | 滅菌方法、パラメーター、適合規格などに関する情報（製造工程中に滅菌される場合）
| 1-8. 製造所 |  | 製造所の一覧を記載(製造所の名称、登録番号、製造工程）
| 1-9. 備考 |  | その他情報： -外観写真 -単回使用部品の有無 -製造販売業者に関する情報 など
2. STED （技術文書要約） | 2-1. 品目の総括 | 2-1-1. 品目の概要 | 申請書情報の要約
|  | 2-1-2. 開発の経緯 | 医療機器の開発に関する情報： -開発コンセプト -規格の設定根拠、及び検証方法 -開発の過程で生じた、主な問題と行った処置
|  | 2-1-3. 類似医療機器との比較 | 承認／認証を取得している類似医療機器との比較
|  | 2-1-4. 外国における使用状況 | 外国での認可状況と、規制当局に報告された不具合： -使用されている国 -各国での販売名 -認可日 -報告された不具合情報（不具合の種類、発生頻度、報告年月日、概要）
| 2-2. 基本要件基準への適合性 |  | 基本要件基準への医療機器の適合性の説明
| 2-3. 機器に関する情報（該当する場合） |  | STEDの他の項目にあてはまらない重要な情報
| 2-4. 設計検証及び妥当性確認文書の概要 |  | 設計の検証・確認のため実施された試験の概要： -試験項目 -試験方法 -試験結果 -実施施設 -使用された医療機器および設備のシリアル番号 （試験報告書は3-2.試験証明書と報告書として提出）
| 2-5. 添付文書（案） |  | 添付文書の以下項目の設定根拠： -警告 -禁忌・禁止 -注意事項
| 2-6. リスクマネジメント | 2-6-1. リスクマネジメントの実施状況の概要 | リスクマネジメントの実施状況の要約（準拠している規格、組織体制、SOPに関する事項、など）
|  | 2-6-2. 安全上の措置を講じたハザード | リスクマネジメントにおいて安全上の観点からリスクの低減措置を実施した事項の要約
| 2-7. 製造に関する情報 |  | 「性能及び安全性に関する規格項目」に関連する検査項目についての情報
| 2-7-1. 滅菌方法に関する情報（該当する場合） |  | 滅菌方法に関する情報（出荷前に滅菌される場合）
| 2-8. 臨床試験の試験成績等（該当する場合） |  | 実施された臨床試験の概要/臨床評価報告書
| 2-8-1. 臨床試験成績等（該当する場合） |  | 臨床試験の結果
| 2-8-2. 臨床試験成績等のまとめ（該当する場合） |  | 臨床試験の要約
| 2-9. 製造販売後調査等のまとめ(該当する場合) |  | 製造販売後調査の要約
3. 添付書類 | 3-1. 適合宣言書 |  | 基本要件基準と、医療機器の製造管理及び品質管理基準に適合して製造されるものである旨の自己宣言書(製造販売業者が作成)
| 3-2. 試験証明書と報告書 |  | 1-4.性能及び安全性に関する規格などに記載されている規格のために実施された試験証明書または報告書
| 3-3. 原本保有証明書 |  | 申請書に添付されている試験証明書／報告書の写しは、原文の確実な写しであることを示す証明書